## naslovnica
TROŠKOVNIK
građevinsko - obrtničkih radova na održavanju objekata HGK
Zagreb 11. 2016

## opći uvjeti
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZOPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijeva se također i sva zakonska davanja, kao i pomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati odgovarajućim atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor„ poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera.

## Gradjevinski
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
|  |  | Količina |  | cijena
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Rušenje pregradnih zidanih zidova debljine 10 cm od opeke. | m² | 1 |  | 0
2. | Rušenje pregradnih zidanih zidova debljine 15 cm od opeke. | m² | 1 |  | 0
3. | Rušenje zidova, dimnjaka i stupova od 25 cm i više od opeke u produžnom mortu. | m³ | 1 |  | 0
4. | Probijanje otvora vel. do 0,25 m² u zidu od opeke debljine 10 cm opeke. | kom | 1 |  | 0
5. | Probijanje otvora vel. peko 0,25 m² u zidu od opeke debljine 15,0 cm opeke. | m² | 1 |  | 0
6. | Vađenje vrata iz zida vel. do 2 m². | kom | 1 |  | 0
7. | Vađenje vrata iz zida vel. preko 2 m². | kom | 1 |  | 0
8. | Vađenje prozora iz zida vel. do 2 m². | kom | 1 |  | 0
9. | Vađenje prozora iz zida vel. preko 2 m². | kom | 1 |  | 0
10. | Vađenje ustakljenih stijena vel.do 2m. | kom | 1 |  | 0
11. | Demontaža pregradnih zidova od gips kartonskih ploča debljine do 15,0 cm. | m² | 1 |  | 0
12. | Demontaža gips kartonskih ploča lijepljenih na zid. | m² | 1 |  | 0
13. | Demontaža stropa do visine 4,0 m od gips kartonskih ploča postavljenih na podkonstrukciju. | m² | 1 |  | 0
14. | Demontaža ploča spuštenog stropa tip Amstrong. | m² | 1 |  | 0
15. | Demontaža konstrukcije i ploča spuštenog stropa tip Amstrong. | m² | 1 |  | 0
16. | Obijanje starog produžnog morta sa zidova s čišćenjem fuga. | m² | 1 |  | 0
17. | Skidanje starog parketa sa vađenjem čavala. | m² | 1 |  | 0
18. | Demontaža limenih pokrova. | m² | 1 |  | 0
20. | Demontaža limenih opšava rš. Do 55,0 cm. | m´ | 1 |  | 0
21. | Demontaža limenih žljebova i cijevi odvodnje krovnih voda. | m´ | 1 |  | 0
22. | Skidanje slojeva hidroizolacije od bit. ljepenke sa ravnog krova. U cijenu uzeti tri sloja i obaveznu potvrdu o urednom zbrinjavanju otpada. | m² | 1 |  | 0
23. | Skidanje slojeva termo izolacije sa ravnog krova. | m³ | 1 |  | 0
24. | Rušenje mršavog nabijenog betona sa ravnog krova. | m³ | 1 |  | 0
25. | Skidanje sloja zaštitnog sloja od riječnog šljunka sa ravnog krova. | m³ | 1 |  | 0
26. | Skidanje krovne ljepenke sa oplate krova.Uzeti u obzir vertikalni transport do 20,0 m visine i potvrdu o urednom zbrinjavanju otpada. | m² | 1 |  | 0
27. | Demontaža krovnih letava, utovar i odvoz na deponij izvoditelja radova. | m´ | 1 |  | 0
28. | Skidanje raznog crijepa i sljemenjaka za visinu krova preko 3 m. | m² | 1 |  | 0
29. | Skidanje stare podne obloge od plastike linoleuma, gume i sl. | m² | 1 |  | 0
30. | Štemanje šliceva u zidu od opeke vel. 2x2 do 6x6 cm za polaganje instalacija. | m´ | 1 |  | 0
31. | Štemanje šliceva u zidu od betona vel. 20x30 cm za polaganje instalacija. | m´ | 1 |  | 0
32. | Probijanje obostrano žbukanog zida zida od opeke debljine do 20,0 cm za prolaz cijevi do Ø 120 mm. | kom | 1 |  | 0
33. | Probijanje obostrano žbukanog zida zida od opeke debljine od 20,0 do 50,0 cm za prolaz cijevi do Ø 120 mm. | kom | 1 |  | 0
34. | Rušenje sa zida i poda opločenja keramičkim pločicama uključivo cem. ljepilo. | m² | 1 |  | 0
35. | Rušenje cem. glazure i teraca sa podova debljine do 6 cm. | m² | 1 |  | 0
36. | Rušenje donje daščane oplate stropova i trstike. | m² | 1 |  | 0
37. | Demontaža podkonstrukcije parketa od daščane oplate ili ploča prešane iverice i rastera od drvenih gredica . | m² | 1 |  | 0
38. | Demontaža umivaonika. | kom | 1 |  | 0
39. | Demontaža pisoara. | kom | 1 |  | 0
40. | Demontaža el.bojlera. | kom | 1 |  | 0
41. | Demontaža slavina raznih. | kom | 1 |  | 0
42. | Demontaža WC kotlića. |  | 1 |  | 0
43. | Demontaža bidea. | kom | 1 |  | 0
44. | Demontaža WC daske, držača za sapun, ogledala i sl. | kom | 1 |  | 0
45. | Demontaža sifona raznih. | kom | 1 |  | 0
46. | Demontaža tuš kade 90x90 cm. |  | 1 |  | 0
47. | Demontaža WC školjke. | kom | 1 |  | 0
48. | Prosječna cijena sata rada radnika na radovima rušenja i demontažama.Odnosi se na radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom a mogu se pojaviti tijekom izvođenja. | sat | 1 |  | 0
49. | Zaštita radnog prostora tvrdom pvc folijom . | m² | 1 |  | 0
50. | Utovar i odvoz cjelokupnog građevinskog otpada i demontiranih elemenata po opisanim stavkama , odvoz na deponij komunalnog otpada. | m³ | 1 |  | 0
I | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom. U cijenu uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte.
II | ZEMLJANI RADOVI
1 | Dobava i razastiranje pijeska u sloju 10 cm. | m² | 1 |  | 0
2 | Izvedba posteljice od pijeska za cijevi instalacija, uz fino planiranje. | m² | 1 |  | 0
3 | Zatrpavanje cijevi instalacija pijeskom do projektirane kote. | m³ | 1 |  | 0
4 | Ručni iskop zemlje I ktg u širokom otkopu. | m³ | 1 |  | 0
5 | Ručni iskop zemlje II ktg u širokom otkopu. | m³ | 1 |  | 0
6 | Ručni iskop osamljenih temelja, rupa za ugradnju stupova i sl. vel. do 1x1 m u zemlji III ktg prirodno vlažna 0-2 m dubine. | kom | 1 |  | 0
7 | Ručni iskop osamljenih temelja, rupa za ugradnju stupova i sl. vel. do 1x1 m u zemlji IV ktg prirodno vlažna 0-2 m dubine. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja zamjenskog materijala od drobljenog kamena 0-30 mm za zatrpavanje kanala ili građevinskih jama sa zbijanjem do potrebne zbijenosti. U cijenu uzeti horizontalni transport ručnim kolicima na udaljenost do 50,0 m. | m³ | 1 |  | 0
9 | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponij izvoditelja do 15,0 km udaljenosti.U cijenu uzeti koeficijent rastresitosti materijala. | m³ | 1 |  | 0
10 | Prosječna satnica radnika na izvođenju zemljanih radova koji nisu obuhvaćeni opisom a mogu se pojaviti tijekom izvođenja . | h | 1 |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom.
III | TESARSKI RADOVI
III TESARSKI RADOVI
1. | Dobava,izrada i demontaža jednostrane vertikalne oplate od jel.daske 24 mm ili sl. s potrebnim podupiranjem do 3 m visine. | m² | 1 |  | 0
2. | Izrada krovne konstrukcije od rezane drvene građe, jednostavnih statičkih sustava, za raspone 8,0 do 14,0 m, a površine u tlocrtu do 400 m².Stavka uključuje sav rad i materijal. Obračun po m² tlocrtne projekcije. | m² | 1 |  | 0
3. | Izrada rogova na krovnoj konstrukciji dimenzija 10 / 12 do 12/16 cm Obračun po kosini. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. | m² | 1 |  | 0
4. | Pokrivanje krovišta preko rogova daskama 24 mm ili sl. Obračun po kosini. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. | m² | 1 |  | 0
5. | Izrada poda od prešanih ploča do 18 mm debljine na pripravljenu podlogu, raster od štafli 5x8 cm na razmaku od maksimalno 50, 0 cm. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. | m² | 1 |  | 0
6. | Izrada lagane radne skele od gotovih zidarskih nogara s zaštitnom ogradom i ljestvama visine do 3m. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. | m³ | 1 |  | 0
7. | Premaz drveta lazurnim zaštitnim premazom za vanjsku upotrebu. Stavka uključuje jednostruki premaz a boja premaza po izboru naručitelja radova. | m² | 1 |  | 0
8. | Premaz drveta lazurnim zaštitnim premazom za unutarnju upotrebu. Stavka uključuje jednostruki premaz a boja premaza po izboru naručitelja radova. | m² | 1 |  | 0
III | TESARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju van radnog vrememena i vikendom
IV | BETONSKI I AB RADOVI
1 | Izrada i dobava te ugrađivanje betona C 20/25 u grede, zidove, serklaže i nadvoje najvećeg zrna 16,0 mm. | m³ | 1 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja betona C 20/25 u temelje, reviziona okna, ravne ploče na tlu ili podu i sl. najvećeg zrna 16,0 mm. | m³ | 1 |  | 0
3. | Dobava i postavljanje betonskih opločnika na pripremljenu podlogu od sipine deb. do 5 cm deb. Stavka obuhvača dobavu i ugradnju sipine 4-8 mm , dobavu i ugradnju opločnika, zapunjavanje opločnika pijeskom.Uzeti u kalkulaciju opločnik kao tip BETON-LUČKO ili jednakovrijedan nabavne cijene do 120,0 kn/m² |  | 1 |  | 0
4. | Dobava i postavljanje bet. ivičnjaka ravnih ili skošenih vel. cca 8x20x100 cm za pješačke staze i vrtove u mršavi beton. U cijeni dobava i ugradnja ivičnjaka, mršavog betona i fugiranje ivičnjaka mortom. | m´ | 1 |  | 0
5. | Dobava i postavljanje bet ivičnjaka zaobljenih vel. cca 6x20x50 cm za pješačke staze i vrtove u mršavi beton. U cijeni dobava i ugradnja ivičnjaka, mršavog betona i fugiranje ivičnjaka mortom. | m´ | 1 |  | 0
6. | Dobava i postavljanje bet ivičnjaka za kolnike skošeni vel cca 15x20x100 cm u mršavi beton. U cijeni dobava i ugradnja ivičnjaka, mršavog betona i fugiranje ivičnjaka mortom. | m´ | 1 |  | 0
7. | Dobava i postavljanje bet. parkovnih ivičnjaka vel cca 100x20x8 cm u mršavi beton. U cijeni dobava i ugradnja ivičnjaka, mršavog betona i fugiranje ivičnjaka mortom. | m´ | 1 |  | 0
8. | Dobava i postavljanje bet. kanalica za odvod oborinske vode vel cca 50x40x12 cm u mršavi beton. U cijeni dobava i ugradnja kanalica, mršavog betona i fugiranje ivičnjaka mortom. | m´ | 1 |  | 0
9. | Dobava i postavljanje ili izrada bet. kape na dimnjak vel. cca 50x50 cm. | kom | 1 |  | 0
10. | Izrada završne bet. kape s okapom na ogradnim zidovima deb. do 12 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju betona te postavljanje i demontažu oplate. | m´ | 1 |  | 0
11. | Izrada završne bet.kape s okapom na ogradnim zidovima deb. 12 do 20 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju betona te postavljanje i demontažu oplate. | m´ | 1 |  | 0
12. | Izrada završne bet.kape s okapom na ogradnim zidovima deb. 20 do 30 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju betona te postavljanje i demontažu oplate. | m´ | 1 |  | 0
13. | Izrada cementnog estriha na podu prostorija, stavka sadržava: termoizolaciju od ekstrudiranog polistirena d= 5,0 cm, pvc foliju, cementni estrih sa pvc vlaknima debljine sloja min. 5,0 cm., dilatacijsku traku pored obodnih zidova. | m² | 1 |  | 0
14. | Strojno sječenje arm.bet.ploče deb.do 15,0 cm. | m´ | 1 |  | 0
15. | Dodatak za sječenje 1 cm debljine arm.bet. ploče | m´ | 1 |  | 0
16. | Strojno sječenje arm.bet.zida deb.do 20 cm. sa svim potrebnim predradnjama. | m´ | 1 |  | 0
17. | Dodatak za sječenje 1 cm debljine arm. bet. zida . | m´ | 1 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja glatke armature srednje složenosti Ø 6-28 mm | kg | 1 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja rebraste armature srednje složenosti Ø 6-28 mm. | kg | 1 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja raznih armaturnih mreža. | kg | 1 |  | 0
21. | Prosječna cijena sata rada radnika na betonskim i armiranobetonskim radovima. | sat | 1 |  | 0
22. | Prosječna cijena sata rada radnika na pripremi i montaži armature. | sat | 1 |  | 0
V | BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom.
V | ZIDARSKI RADOVI i IZOLATERSKI RADOVI
1 | Zidanje nosivih zidova debljine do 30 cm blok opekom raznih dimenzija u produžnom mortu 1:2:6. | m³ | 1 |  | 0
2 | Zidanje pregradnih zidova deb. 12 cm opekom NF u produžnom mortu 1:2:6. | m² | 1 |  | 0
3 | Zazidavanje otvora u zidu 12 cm u produžnom mortu 1:2:6. | m² | 1 |  | 0
4 | Zazidavanje otvora u zidu 7 cm u produžnom mortu 1:2:6. | m² | 1 |  | 0
5 | Zazidavanje otvora u zidu 7 cm u produžnom mortu 1:2:6 šuplja opeka NF. | m² | 1 |  | 0
6 | Zidanje fasadnih zidova fasadnom opekom NF fasadnom u produžnom mortu 1:2:6. | m² | 1 |  | 0
7 | Zidanje zidova debljine do 40 cm betonskim blokovimau raznih dimenzija u produžnom mortu 1:2:6. | m³ | 1 |  | 0
8 | Zidanje pregradnih zidova deb. 7.5 cm siporeks pločama. | m² | 1 |  | 0
10 | Zidanje pregradnih zidova deb. 10 cm siporeks pločama. | m² | 1 |  | 0
11 | Zidanje pregradnih zidova deb. 12.5 cm siporeks pločama. | m² | 1 |  | 0
12 | Zidanje nosivih zidova blokovima od siporeksa. | m³ | 1 |  | 0
13 | Zazidavanje šliceva širine 20 cm opekom NF u produžnom mortu 1:2:6 | m³ | 1 |  | 0
14 | Zidanje pregradnih zidova deb. 12 cm saćastom opekom NF u produžnom mortu 1:2:6 | m² | 1 |  | 0
15 | Zidanje pregradnih zidova deb. 7 cm šupljom opekom u produžnom mortu 1:2:6 | m² | 1 |  | 0
16 | Oblaganje zidova fasadnom opekom d=12 cm u produžnom mortu 1:2:6 | m³ | 1 |  | 0
17 | Izvedba grube i fine žbuke stropova u produžnom mortu 1:2:6 sa prethodnim nabacivanje cementnog šprica. | m² | 1 |  | 0
18 | Izvedba grube i fine žbuke zidova od opeke i betona u produžnom mortu 1:2:6. | m² | 1 |  | 0
19 | Žbukanje stropa preko rabic mreže u produžnom mortu 1:2:6 sa špricanjem rijetkim cementnim mortom. | m² | 1 |  | 0
20 | Žbukanje zidova od betona i betonskih blokova produžnim mortom 1:2:6 sa prethodnim špricanjem rijetkim cementnim mortom. | m³ | 1 |  | 0
21 | Dobava i mont. dimnjak SCHIEDEL SR - jednostruki Fi 25 bez ventilacije. | m´ | 1 |  | 0
22 | Ugradba drvenih slijepih štokova širine do 15 cm vel. preko 2 m². | kom | 1 |  | 0
17 | Ugradba vrata veličine do 2 m². | kom | 1 |  | 0
18 | Ugradba vrata veličine preko 2 m². | kom | 1 |  | 0
19 | Ugradba prozora veličine do 2 m². | kom | 1 |  | 0
20 | Ugradba prozora veličine preko 2 m². | kom | 1 |  | 0
21 | Ugradba L-profila na zidne rubove. | kom | 1 |  | 0
22 | Zatvaranje utora (“šliceva”) produžnim mortom 1:2:6 na zidovima, širine do 10 cm. | m´ | 1 |  | 0
23 | Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije podova i ravnog krova jednim vrućim premazom bitumenom i jednom ljepenkom V4.Uključeno i hladni premaz resitolom u dva sloja. | m² | 1 |  | 0
24 | Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije podova dvostrukim vrućim premazom bitumenom i dvije ljepenke V4.Uključeno i hladni premaz resitolom u dva sloja. | m² | 1 |  | 0
25 | Izrada horizontalne hidroizolacije slojem bikrofisa i staklene mrežice. | m² | 1 |  | 0
26 | Dobava materijala, ugradnja varenjem na podlogu ravnog krova polimerbitumenske trake za varenje debljine 4,5 mm s uloškom od staklenog voala , a završni sloj posut slojem umjetnog škriljevca i otporan na UV zrake. | m² | 1 |  | 0
27 | Izvedba cementne glazure 1:3 debljine 2 cm obrada zaribavanjem. | m² | 1 |  | 0
28 | Dodatak za 1 cm debljine za izvedbu cementne glazure 1:3 . | m² | 1 |  | 0
29 | Dobava i postava parne brane od PVC folije na podu. | m² | 1 |  | 0
30 | Izrada horizontalne hidroizolacije na bazi cementnih premaza tipa kao MAPEELASTIK ili jednakovrijedno u svemu prema uputama proizvođača. | m² | 1 |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom.
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava i ugradba poda ( na ljepilo ili bitumen) sa tri lakiranja (kao cromoden lak)- hrastov parket I klasa. | m² | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradba PVC podnih obloga lijepljenjem na pod. PVC pod u pločama 60 x 60 cm. Podne ploče po izboru naručitelja radova u cijeni do 100 kn/m². | m² | 1 |  | 0
3. | Dobava i postavljanje tepiha raznih. Tepih po izboru naručitelja radova u cijeni do 200 kn/m². | m² | 1 |  | 0
4. | Dobava i postavljanje tepiha raznih. Tepih po izboru naručitelja radova u cijeni do 300 kn/m². | m² | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja standardnih rubnih parket lajsni 3/3 cm. | m´ | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja standardnih rubnih lajsni za laminatne podove. | m´ | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja rubnih ukrasnih profiliranih lajsni vis. 6 - 8 cm od tvrdog drveta i natur obrade. | m´ | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja rubnih ukrasnih profiliranih lajsni vis. 6 - 8 cm od mekog drveta ili sl. i natur obrade. | m´ | 1 |  | 0
9. | Dobava i postavljanje ljepljenjem pvc standardnih podnih rubnih lajsni. | m´ | 1 |  | 0
10. | Dobava i postavljanje termo izolacije debljine 5 cm od stirodura ili sl. pri podopolagačkim radovima. | m² | 1 |  | 0
11. | Nabava , dobava i ugradnja podnog laminata razreda čvrstoće 33, I klasa, 10,0 mm sa podložnom izolacijskom podlogom. | m² | 1 |  | 0
12. | Brušenje postojećeg parketa, bajcanje i lakiranje u tri premaza. | m² | 1 |  | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom.
VII | VII SOBOSLIKARSKI I SUHOMONTAŽNI RADOVI RADOVI
1. | Zaštita radnog prostora, namještaja i opreme tijekom izvođenja radova od mehaničkih oštećenja PVC folijom i kartonom.U cijenu uračunati i završno čišćenje radnog prostora po završetku radova. | m² | 1 |  | 0
2. | Skidanje naslaga stare boje sa zidova i stropova. | m² | 1 |  | 0
3. | Nabava , dobava materijala i dvokratno gletanje zidova i stropova materijalom koji mora odgovarati važećim tehničkim normama i propisima. | m² | 1 |  | 0
4. | Nabava , dobava materijala, izoliranje vodenih mrlja na zidovima i stropovima.Sve površine koje se izoliraju moraju se prije izvođenja označiti i evidentirati . | m² | 1 |  | 0
5. | Nabava , dobava materijala i dvokratno bojanje zidova i stropova disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama (impregnacija ) i sl.U cijenu uzeti u obzir zakrčenost prostora po tehničkim normama za soboslikarske radove.Naknadni dodaci se neće uzeti u obzir kod obračuna. | m² | 1 |  | 0
6. | Nabava , dobava materijala i dvokratno bojanje zidova i stropova disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama (impregnacija ) i sl. u prostorima koji nisu zakrčeni namještajem i opremom. | m² | 1 |  | 0
7. | Nabava , dobava materijala i dvokratno bojanje zidova i stropova disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora sa svim potrebnim predradnjama (impregnacija ) i sl.U cijenu uzeti u obzir zakrčenost prostora po tehničkim normama za soboslikarske radove.Naknadni dodaci se neće uzeti u obzir kod obračuna. | m² | 1 |  | 0
8. | Nabava, dobava materijala i dvokratno ličenje zidova i stropova disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora sa popravkom manjih oštećenja i impregnacijom površine. U cijenu uzeti u obzir zakrčenost prostora po tehničkim normama . Naknadni dodaci se neće uzeti u obzir kod obračuna radova. | m² | 1 |  | 0
9. | Nabava materijala, i izvedba uljnog naličja na staroj stolariji. U cijenu uračunati sve potrebne predradnje: struganje stare boje, skidanje boje vrućim zrakom, impregnaciju, kitanje i brušeje, bojanje temeljnom bojom i dvokratno ličenje. | m² | 1 |  | 0
10. | Nabava, dobava materijala i dvokratno ličenje drvene stolarije, brodskog poda, lamperije i sl. lazurnom bojom sa čišćenjem i svim potrebnim predradnjama: čišćenje , impregniranje , kitanje i brušenje podloge. | m² | 1 |  | 0
11. | Nabava materijala, i izvedba uljnog naličja na starim bravarskim elementima , vrata , prozori, žaluzine, ograde i sl. U cijenu uzeti sve potrebne predradnje. | m² | 1 |  | 0
12. | Nabava, dobava materijala i dvokratno bojanje betonskih elemenata akrilnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. | m² | 1 |  | 0
13. | Izrada otvora na spuštenom stropu od gk. ploča zbog potrebe izvođenja drugih radnji na visini do 4.0 m. Mali otvori obračun po utrošenom satu rada kv montera . U cijenu uključeno sve što je potrebno za izradu otvora. | m² | 1 |  | 0
14. | Zatvaranje otvora u spuštenom stropu od gk ploča nakon izvođenja potrebnih radnji.Količine manje od 2,0 m² obračunavaju se po radnom satu kv montera i utrošenom materijalu do dovođenja u prvobitno stanje. | m² | 1 |  | 0
15. | Demontaža dekorativnog stropa tip kao ARMSTRONG sa konstrukcijom. U cijenu uključiti sve vertikalne i horizontalne transporte do 40,0m udaljenosti , zakrčenost prostora namještajem i tehničkom opremom. | m² | 1 |  | 0
16. | Nabava i izrada dekorativnog spuštenog stropa tipa ARMSTRONG (npr. Atlas ili sl.) na vidljivu bijelu konstrukciju sa cjelokupnim potrebnim ovjesom. U cijenu uračunati laku pokretnu skelu. | m² | 1 |  | 0
17. | Izrada spuštenog stropa od gk. ploča na dvostruku križnu konstrukciju, ovjes na sidro i žicu 4,0 mm. uključujući obradu spojeva ,toplinsku izolaciju od kamene vune d=15,0 cm i upotrebu lake pokretne skele. U cijenu uračunati zakrčenost prostora namještajem i tehničkom opremom. | m² | 1 |  | 0
18. | Izrada pregradnog zida sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i jednostrukom oblogom GK -pločama d=12,5 mm (W111), ukupna debljine zida 75 mm. Ispuna zida - izolacijski sloj od mineralne vune debljine 5, 0 cm. | m² | 1 |  | 0
19. | Pregradni zid sa jednostrukom metalnom konstrukcijom i dvostrukom oblogom GK - impregniranim vodootpornim pločama d=12,5 mm, ukupna debljine zida 125 mm. Ispuna zida - izolacijski sloj iz mineralne vune d= 8,0 cm. | m² | 1 |  | 0
20. | Obrada špaleta oko otvora u zidu od gk. ploča koji su površine preko 3,0 m2. U cijenu uračunati sve potrebne radnje do faze bojanja. | m´ | 1 |  | 0
21. | Izrada gk. obloge zida(W623) na pocinčanu podkonstrukciju od cd i ud profila sa umetanjem sloja kamene vune d=12 cm i parne brane od pvc folije.Završna obrada do bojanja. | m² | 1 |  | 0
22. | Izrada trostrane U maske od GK ploča na metalnu podkonstrukciju od UD/CD profila(W612) kod oblaganja kanala ili prodora instalacija razvijene širine do 80,0 cm. U cijenu uračunati obradu špaleta sa pripadajućim kutnim profilima i upotrebu lake pokretne skele. | m´ | 1 |  | 0
23. | Izrada pojačanja u zidu od gk. Ploča na mjestu predviđenom za ovjes težih komada namještaja i sl. | kom | 1 |  | 0
24. | Prosječna cijena sata radnika na gornjim montažerskim radovima za radove manjh zahvata na popravcima. | h | 1 |  | 0
VII | SOBOSLIKARSKI I SUHOMONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi van radnog vrememena i vikendom.
VIII | STOLARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja sobnih vrata sa nadsvjetlom od pjeskarenog izo-stakla d=80x260.Dovratnik drveni a krilo duplo šperano furnir hrast.Okov mesingani, brava cilindar sa tri ključa. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradba tipskih sobnih vrata 70x200. Dovratnik drveni a krilo duplo šperano furnir hrast. Okov standardni, brava s cilindričnim uloškom i tri ključa. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradba tipskih sobnih vrata 80x200. Dovratnik drveni a krilo duplo šperano furnir hrast. Okov standardni, brava s cilindričnim uloškom i tri ključa. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradba tipskog drvenog dvokrilnog prozora vel. 120x140 cm. | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradba tipskog drvenog dvokrilnog prozora vel. 140x140 cm. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja drvene prozorske klupčice d=3,0 cm, širine do 25,0 cm. | m² | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja mesingane prozorske kvake, | kom | 1 |  | 0
| poluoliva | kom | 1 |  | 0
| oliva | kom | 1 |  | 0
| kvaka za vrata sa štitnicima | kom | 1 |  | 0
8. | Izrada i ugradnja dvokrilnog PVC prozora sa roletom d=120x140 cm u bijeloj boji , ostakljen LOW staklom 4+16+4 min. U=1,4 W/Mk | kom | 1 |  | 0
9. | Opis kao predhodna stavka D=140x140 cm. | kom | 1 |  | 0
10. | Izrada i ugradnja PVC sobnih vrata u bijeloj boji d= 80x205 cm | kom | 1 |  | 0
11. | Izvođenje stolarskih popravaka na drvenoj stolariji uključujući i zamjenu pojedinih dijelova.Obračun po utrošenom vremenu kv stolara i 1,0m´zamijenjenog dijela. | h | 1 |  | 0
12. | Nabava dobava i ugradnja krovnog prozora d=100x80 cm uključeno: opšav,izolacijski set, vanjska tenda, unutarnja žaluzina, pomoćna teleskopska poluga za otvaranje prozora. | kom | 1 |  | 0
VIII | STOLARSKI RADOVI ukupno kn |  |  |  | 0
IX | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Prepokrivanje ( skidanje i ponovno postavljanje ) krova od biber crijepa postavljenog jednostruko rijetko. Stavka uključuje zamjenu starog crijepa i letava sa novim do 10 % ukupne površine krovne plohe. | m² | 1 |  | 0
2. | Pokrivanje krova biber crijepom dvostruko krunsko. Biber crijep u kvaliteti i standardu kao Tondach. | m² | 1 |  | 0
3. | Dobava i postavljanje sljemenaka za biber i utoreni crijep. | m´ | 1 |  | 0
4. | Prepokrivanje ( skidanje i ponovno postavljanje ) krova od utorenog cijepa . Stavka uključuje zamjenu starog crijepa i letava sa novim do 10 % ukupne površine krovne plohe. | m² | 1 |  | 0
5. | Pokrivanje krova utorenim crijepom kao Tondach Kontinental plus. | m² | 1 |  | 0
6. | Letvanje preko krovne konstrukcije jel.letvom 3/5 za razne pokrove. Obračun po m´ postavljene letve i kontra letve. | m´ | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja snjegobrana tipskih ili standardne izvedbe od pocinčanih profila i lima. Visina snjegobrana do 15 cm. Obračun po m´ postavljenog snjegobrana. | m´ | 1 |  | 0
8. | Prosječna cijena sata rada radnika na krovopokrivačkim radovima | sat | 1 |  | 0
IX | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:
Napomena:Radovi se obavljaju van radnog vrememena i vikendom
X | STAKLARSKI RADOVI
1. | Ostakljenje nove drvene i pvc stolarije te bravarije ravnim prozirnim staklom standardne kvalitete deb. 4 mm.U cijenu uključeno i kitanje stolarskim kitom. | m² | 1 |  | 0
2. | Ostakljenje nove drvene i pvc stolarije te bravarije ravnim izo staklom 4+16+4 mm. | sat | 1 |  | 0
3. | Prosječna cijena sata rada radnika na staklarskim radovima | h | 1 |  | 0
X | STAKLARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju van radnog vrememena i vikendom
XI | LIMARSKI RADOVI
1 | Dobava i izrada pokrova od lima. _ izrada daščane oplate 2,4 cm | m² | 1 |  | 0
2 | _ postavljanje bit. ljepenke | m² | 1 |  | 0
3 | _ pokrov od ravnog pocinčanog stojeći falc | m² | 1 |  | 0
4 | Izrada i montaža podložnih limova ispod ležećeg žlijeba, kapa na nadozidu, straničnih limova, krovnih uvala, opšava dimnjaka, prozorskih klupčica i opšava vijenaca na fasadi od pocinčanog lima . _ rš do 25 cm | m´ | 1 |  | 0
5 | _ rš 26_33 cm | m´ | 1 |  | 0
6 | _ rš 34_40 cm | m´ | 1 |  | 0
7 | _ rš 41_50 cm | m´ | 1 |  | 0
8 | Izrada i montaža podložnih limova ispod ležećeg žlijeba, kapa na nadozidu, straničnih limova, krovnih uvala, opšava dimnjaka, prozorskih klupčica i opšava vijenaca na fasadi od bakrenog lima 0,8 mm. _rš do 25 cm | m´ | 1 |  | 0
9 | _ rš 26_33 cm | m´ | 1 |  | 0
10 | Izrada i montaža poluokruglih, ležećih žlijebova i odvodnih cijevi od pocinčanog lima _ rš do 25 cm Ø 8 | m´ | 1 |  | 0
11 | _ rš 33 cm Ø10 cm | m´ | 1 |  | 0
12 | _ duplo koljeno Ø 15 cm | kom | 1 |  | 0
13 | Izrada i montaža poluokruglih, ležećih žlijebova i odvodnih cijevi od bakrenog lima 0,8 mm _ rš do 25 cm Ø 8 | m´ | 1 |  | 0
14 | _ rš 40 cm Ø 12 cm | m´ | 1 |  | 0
15 | _ rš 60 cm | m´ | 1 |  | 0
16 | _ rš 67 cm | m´ | 1 |  | 0
17 | _ duplo koljeno Ø 15 cm | kom | 1 |  | 0
18 | Izrada u montaža četvrtastih žlijebova i odvodnih cijevi od pocinčanog lima _ rš 33 6x9 cm | m´ | 1 |  | 0
19 | _ rš 40 cm cijev 10 x 10 cm | m´ | 1 |  | 0
20 | _ rš 50 cm cijev 12 x 12 cm | m´ | 1 |  | 0
21 | _ rš 60 cm cijev 15 x 15 cm | m´ | 1 |  | 0
22 | _ rš 67 cm | m´ | 1 |  | 0
23 | _ duplo koljeno 10 x 10 cm | m´ | 1 |  | 0
24 | _ duplo koljeno 12 x 12 cm | m´ | 1 |  | 0
25 | Izrada u montaža četvrtastih žlijebova i odvodnih cijevi od bakrenog lima 0,8 mm _ rš 33 6x9 cm | m´ | 1 |  | 0
26 | _ rš 40 cm cijev 10 x 10 cm | m´ | 1 |  | 0
27 | _ rš 50 cm cijev 12 x 12 cm | m´ | 1 |  | 0
28 | _ rš 60 cm cijev 15 x 15 cm | m´ | 1 |  | 0
29 | _ rš 67 cm | m´ | 1 |  | 0
30 | _ duplo koljeno 10 x 10 cm | kom | 1 |  | 0
31 | _ duplo koljeno 12 x 12 cm | kom | 1 |  | 0
32 | Izrada i montaža krovnih uvala od pocinčanog lima _ rš 100 cm i više | m² | 1 |  | 0
33 | _ rš 100 cm i više spojevi zakovani i lemlj. | m² | 1 |  | 0
34 | Izrada i montaža krovnih uvala od bakrenog lima 0,8 mm |  | 1 |  | 0
35 | _ rš 100 cm i više | m² | 1 |  | 0
36 | _ rš 100 cm i više spojevi zakovani i lemlj. | m² | 1 |  | 0
37 | Izrada i montaža ležećih_kosih krovnih prozora ostakljenih žičanim staklom veličine 60 x 60 cm. | kom | 1 |  | 0
38 | Izrada i montaža ležećih_kosih krovnih prozora ostakljenih žičanim staklom veličine 80 x 80 cm. | kom | 1 |  | 0
39 | Izrada i montaža ležećih_kosih krovnih prozora ostakljenih žičanim staklom veličine 80 x 100 cm. | kom | 1 |  | 0
40 | Prosječna cijena sata rada radnika na limarskim radovima. | sat | 1 |  | 0
XI | LIMARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom.
_Pocinčani lim podrazumijeva upotrebu lima debljine 0,55 mm.
XII | SANITARIJE
1. | Nabava , dobava i montaža umivaonika I klase po izboru investitora, dim cca 58x46x40 cm komplet sa sifonom i kutnim ventilima. Uzeti nabavnu cijenu do 500,00. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava niskomontažnog vodokotlića, komplet sa armaturom , isplavnom cijevi i kutnim mjedenim ventilom tip kao GEBERIT AP 110 ili jednakovrijedno, nabavne cijene do 300,00 kn. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja pisoara iz keramike I klase uključivo i odvodni sifon (chrom) za pisoar i pričvrsni materijal, komplet s armaturom i isplavnom cijevi. Kutni ventil, mjedeni kromirani s kapom. U cijenu uključena dobava i montaža elektronske armature, napajanje baterijom 6v za pisoar. Obračun se vrši po komadu kompletnog pisoara sa spojem na odvod i dovod vode, ukčljučivši sav potreban pomoćni materijal. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža WC školjke, sjedište i poklopna daska od tvrde plastike sa tri gumena odbojnika sa priključkom na PVC instalaciju odvodnje. | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža stojeće baterije za toplu i hladnu vodu tip kao GROHE ili jednakovrijedna. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža zidne baterije za toplu i hladnu vodu tip kao GROHE ili jednakovrijedna. | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i montaža tuš baterije za toplu i hladnu vodu tip kao GROHE ili jednakovrijedna. | kom | 1 |  | 0
8. | Komplet sanitarne galanterije u inox izvedbi. Obračun se vrši pokomadu montiranog elementa , uključivši sav potreban pomoćni materijal. |  |  |  | 0
| osvježivač prostora | kom | 1 |  | 0
| dispanzer za tekući sapun | kom | 1 |  | 0
| dispanzer za papirnate ručnike | kom | 1 |  | 0
| kanta za otpatke sa poklopcem | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, doprema i montaža polukristalnih ogledala standardnih dimenzija 60x70 cm, debljine 4 mm, koje je s unutrašnje strane plastificirano, kao zaštita od vlage, a pričvršćeno na zid. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža kuke za vješanje za odjeće | kom | 1 |  | 0
11. | Prosječna cijena sata rada radnika na radovima postavljanja sanitarija za radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom . | sat | 1 |  | 0
0
XII | SANITARIJE UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju van radnog vrememena i vikendom
XIII | VODOVOD
1 | Dobava i montaža pocinč. cijevi Fi od 1/2" do 1" | m´ | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža pocinč. cijevi Fi od 1" do 2" | m´ | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža pocinčanih Fi preko 2" | m´ | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža PE cijevi Fi od 1/2" do 1" | m´ | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža PE cijevi Fi od 1" do 2" | m´ | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža PE cijevi Fi preko 2" | m´ | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža PEHD vodov. cijevi do Fi 2", radni tlak 6 bara | m´ | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža PEHD vodov. cijevi od Fi 2" do Fi 5", radni tlak 6 bara | m´ | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža PEHD vodov. cijevi od Fi 2" do Fi 5", radni tlak 10 bara | m´ | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža PEHD vodov. cijevi od Fi 5" do Fi 8", radni tlak 10 bara | m´ | 1 |  | 0
11 | Dobava i montaža PEHD vodov. cijevi preko Fi 8", radni tlak 10 bara | m´ | 1 |  | 0
12 | Spojnica za sučeono zavarivanje PEHD cijevi | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i montaža raznih armatura Fi 1/2" kao što je podžbukni ventil, propusni ventil, kutni ventil, ravni propusni ventil, nepovratni ventil, sigurnosti ventil i sl. | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i montaža raznih armatura Fi 3/4" kao što je podžbukni ventil, propusni ventil, kutni ventil, ravni propusni ventil, nepovratni ventil, sigurnosti ventil i sl. | kom | 1 |  | 0
19 | Dobava i montaža raznih armatura Fi 2 1/2" kao što je podžbukni ventil, propusni ventil, kutni ventil, ravni propusni ventil, nepovratni ventil, sigurnosti ventil i sl. | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava i montaža raznih armatura Fi 3" i veći kao što je podžbukni ventil, propusni ventil, kutni ventil, ravni propusni ventil, nepovratni ventil, sigurnosti ventil i sl. | kom | 1 |  | 0
21 | Dobava i montaža ravnih, kosih i/ili kutnih MS ventila (sa ili bez poniklovane kape ) s ispustom Fi 15 mm (1/2") | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava i montaža ravnih, kosih i/ili kutnih MS ventila (sa ili bez poniklovane kape ) s ispustom Fi 20 mm (3/4") | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava i montaža ravnih i/ili kosih MS ventila (sa ili bez poniklovane kape ) s ispustom Fi 25 mm (1") | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava i montaža ravnih i/ili kosih MS ventila (sa ili bez poniklovane kape ) s ispustom Fi 80 mm (3") i veći | kom | 1 |  | 0
29 | Dobava i montaža pocinč. fazonskih komada Fi od 1/2" do 1" kao što je T-komad, koljeno, redukcija, nipla i sl. | kom | 1 |  | 0
30 | Dobava i montaža pocinč. fazonskih komada Fi od 1" do 2" kao što je T-komad, koljeno, redukcija, nipla i sl. | kom | 1 |  | 0
31 | Dobava i montaža pocinč. fazonskih komada Fi preko 2" kao što je T-komad, koljeno, redukcija, nipla i sl. | kom | 1 |  | 0
32 | Dobava i montaža raznih PE fazonskih komada Fi 1/2" | kom | 1 |  | 0
33 | Dobava i montaža raznih PE fazonskih komada Fi 3/4" | kom | 1 |  | 0
34 | Dobava i montaža raznih PE fazonskih komada Fi 1" | kom | 1 |  | 0
41 | Dobava i montaža holender slavina kromirana Fi 20 mm (3/4) | kom | 1 |  | 0
42 | Dobava i montaža holender slavina kromirana Fi 25 mm (1") | kom | 1 |  | 0
43 | Dobava i montaža kućnog vodomjera VM 3 m³ Fi 15 mm (1/2") | kom | 1 |  | 0
44 | Dobava i montaža kućnog vodomjera VM 3 m³ Fi 20 (3/4") | kom | 1 |  | 0
45 | Dobava i montaža kućnog vodomjera VM 5 m³ Fi 20 (3/4") | kom | 1 |  | 0
46 | Dobava i montaža kućnog vodomjera VM 7 m³ Fi 25 (1") | kom | 1 |  | 0
47 | Dobava i montaža kućnog vodomjera VM 10 m³ Fi 30 (5/4") | kom | 1 |  | 0
48 | Dobava i montaža kućnog vodomjera VM 20 m³ Fi 40 (6/4") | kom | 1 |  | 0
49 | Dobava i montaža kromiranih vratašca 15x15 cm | kom | 1 |  | 0
50 | Dobava i montaža kromiranih vratašca 20x20 cm | kom | 1 |  | 0
51 | Dobava i montaža kromiranih vratašca 30x30 cm | kom | 1 |  | 0
52 | Dobava i montaža kromiranih vratašca 25x25 cm | kom | 1 |  | 0
53 | Dobava i izolacija vodovodnih cijevi do fi 2" filcom, jednostruka | m´ | 1 |  | 0
54 | Dobava i izolacija vodovodnih cijevi, preko 2", filcom, jednostruka | m´ | 1 |  | 0
55 | Dobava i izolacija vodovodnih cijevi, do 2" filcom, dvostruka | m´ | 1 |  | 0
56 | Dobava i izolacija vodovodnih cijevi, preko 2", filcom, dvostruka | m´ | 1 |  | 0
65 | Ispitivanje vodovodnih cjevovoda na vodonepropusnost | m´ | 1 |  | 0
66 | Prosječna cijena sata rada vodoinstalatera na radovima vodovoda | h | 1 |  | 0
XIII | VODOVOD UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju van radnog vrememena i vikendom
XIV | KANALIZACIJA
1. | Dobava i montaža kanalizacionih PVC cijevi 50 mm | m´ | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža kanalizacionih PVC cijevi 75 mm | m´ | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža kanalizacionih PVC cijevi 110 mm SN 4. | m´ | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža PVC sifona | kom | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda na vodonepropusnost | m´ | 1 |  | 0
6. | Prosječna cijena sata rada vodoinstalatera na radovima kanalizacije | sat | 1 |  | 0
XIV | KANALIZACIJA UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom.
XV | SKELE I PODUPIRANJE
1 | Montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 20 m.U cijenu uzeti izradu projekta skele. | m² | 1 |  | 0
2 | Montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine preko 20 m.U cijenu uzeti izradu projekta skele. | m² | 1 |  | 0
3 | Izrada zaštitne skele-tunela o metalnih cijevi i jelovih planki za nesmetan i siguran pješački prolaz za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m³ izvedene zaštitne skele. | m² |  |  | 0
4 | Podupiranje konstrukcija metalnim podupiračima. Obračun po kom postavljenog met. podupirača. | kom | 1 |  | 0
5 | Zaštita skele jutom ili sl. | m² | 1 |  | 0
6 | Prosječna cijena sata rada radnika na radovima izrade, montaže, demontaže skele i podupirača. | sat | 1 |  | 0
XV | SKELE I PODUPIRANJE UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:U cijenu uključena izrada projekta skele .Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vrememena i vikendom.
XVI | TRANSPORT
1. | Transport zemljanog materijala iz iskopa na deponiju udaljenosti do 5.0 km. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na deponiju, istovar i uređenje deponije. Koeficijent rastresitosti 1.2. | m³ | 1 |  | 0
13 | Prosječna cijena sata rada radnika na utovaru i istovaru materijala | h | 1 |  | 0
XVI | TRANSPORT UKUPNO kn |  |  |  | 0
XVII | RAD PO UTROŠENOM VREMENU
1 | Rad RADNIM DANOM (od 6.00-18.00 sati) na obavljanju poslova koji nisu sadržani u stavkama tendera. Po ovoj cijeni obračunavati će se samo sati rada, dok će se ugrađeni materijal obračunavati po računu dobavljača. | sat | 1 |  | 0
U cijenu sata rada treba biti uključen rad na organizaciji posla, kontroli izvedenih radova, nabavke materijala i svi troškovi prijevoza na na izvođenje radova.
2 | Rad radnim danom od 18.00 do 6.00 sati, te vikondom i blagdanima, na obavljanju poslova koji nisu sadržani u stavkama tendera. Po ovoj cijeni obračunavati će se samo sati rada, dok će se ugrađeni materijal obračunavati po računu dobavljača. | sat | 1 |  | 0
U cijenu sata rada treba biti uključen rad na organizaciji posla, kontroli izvedenih radova, nabavke materijala i svi troškovi prijevoza na na izvođenje radova.
XVII | RAD PO UTROŠENOM VREMENU UKUPNO kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VRSTA USLUGE
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | SUHOMONTAŽNI I SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IX | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
X | STAKLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XI | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XII | SANITARIJE |  |  |  | 0
XIII | VODOVOD |  |  |  | 0
XIV | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
XV | SKELE I PODUPIRANJE |  |  |  | 0
XVI | TRANSPORT |  |  |  | 0
XVII | RAD PO UTROŠENOM VREMENU |  |  |  | 0
SVEUKUPNO : |  |  |  |  | 0